## B1-1np(jih)
ZŠ genpor. Frant. Peřiny, prac. Socháňova
Socháňova 19/1139, 163 00, Praha 6 - Řepy
Opravy a výměny protipožár. dveří v objektu ZŠ gpr. F. Peřiny (pavilon A, B1 až B3 a C)
P.Č. | Popis položky | m.j. | počet | cena za mj | cena celkem
Pavilon C (sever)
1 | Přízemí - 1.NP
a | Průchod od koridoru - místnosti vedení školy (č.dv. )
Dodávka a montáž vč. zámků, systém.závěsů a typ.štítku
| Protipožární dveře 1450/1970 P - EW/EI 30 DP3 | ks | 1 |  | 0
Pavilon B1 (jih)
Přízemí - 1.NP
b | Učebna - výuk. třída (č.dv. - IV.D)
Dodávka a montáž vč. zámků, systém.závěsů a typ.štítku
| Protipožární dveře 800/1970 P - EW/EI 30 DP3 | ks | 1 |  | 0
dtto NP
c | Učebny - výuk. třídy (č.dv. - I.D a II.B)
Dodávka a montáž vč. zámků, systém.závěsů a typ.štítku
| Protipožární dveře 900/1970 P - EW/EI 30 DP3 | ks | 2 |  | 0
dtto NP
d | Učebna - výuk. třída (č.dv. - III.A)
Dodávka a montáž vč. zámků, systém.závěsů a typ.štítku
| Protipožární dveře 900/1970 L - EW/EI 30 DP3 | ks | 1 |  | 0
Pavilon B2 (sever)
Přízemí - 1.NP
e | Učebny - výuk. třídy (č.dv. - VII.B a IX.C)
Dodávka a montáž vč. zámků, systém.závěsů a typ.štítku
| Protipožární dveře 1450/1970 P - EW/EI 30 DP3 | ks | 2 |  | 0
Pavilon B2 (východ)
Přízemí - 1.NP
f | Průchody od šaten - provoz školy (č.dv. )
Dodávka a montáž vč. zámků, systém.závěsů a typ.štítku
| Protipožární dveře 1450/1970 L - EW/EI 30 DP3 | ks | 1 |  | 0
Pavilon B3 (sever)
Přízemí - 1.NP
g | Provoz - sklad pomůcek (č.dv. )
Dodávka a montáž vč. zámků, systém.závěsů a typ.štítku
| Protipožární dveře 1450/1970 L - EW/EI 30 DP3 | ks | 2 |  | 0
dtto NP
h | Sborovna - zál. třída (č.dv. )
Dodávka a montáž vč. zámků, systém.závěsů a typ.štítku
| Protipožární dveře 800/1970 L - EW/EI 30 DP3 | ks | 1 |  | 0
Pavilon A (západ)
Patro - 2.NP
ch | Učebny - šk. družina (č.dv. - I.E, II.D, III.C, III.D a kabinet)
Dodávka a montáž vč. zámků, systém.závěsů a typ.štítku
| Protipožární dveře 900/1970 L - EW/EI 30 DP3 | ks | 5 |  | 0
dtto NP (sever)
i | Učebny - šk. družina (č.dv. I.F+6. a 8.odd.ŠD)
Dodávka a montáž vč. zámků, systém.závěsů a typ.štítku
| Protipožární dveře 900/1970 P - EW/EI 30 DP3 | ks | 2 |  | 0
dtto NP (sever)
j | Učebna - šk. družina (č.dv. -uč. PC/ odd.ŠD)
Dodávka a montáž vč. zámků, systém.závěsů a typ.štítku
| Protipožární dveře 800/1970 P - EW/EI 30 DP3 | ks | 1 |  | 0
2 | Kontrola s posouzením stávajících ocel. zárubní | ks | 19 |  | 0
3 | Oprava - repase stávajících ocel. zárubní š. 800 a 900mm | ks | 11 |  | 0
4 | Oprava - repase stávajících ocel. zárubní š. 1450mm | ks | 8 |  | 0
5 | Demontáž a montáž stávajícího kování na nové dveře | ks | 19 |  | 0
6 | Přesun hmot | t |  |  | 0
7 | Odvoz odpadu | m3 |  |  | 0
8 | Režie (atest, technická zpráva) | kpl | 1
9 | Úklid | kpl | 1
10 | Cena bez DPH
DPH 21%
Cena včetně DPH
vypracoval (za zadavatele): Urban P.
vypracoval (za zadavatele): ……...
datum: